FORMULARZ - Projekt osłon stałych Pracowni RTG

- Informacja o jednostce organizacyjnej i pracowni RTG:

| Nazwa jednostki organizacyjnej: |  |
| --- | --- |
| Adres jednostki organizacyjnej: |  |
| Nazwa oddziału lub zakładu w skład którego wchodzi pracownia ( np. Zakład Diagnostyki Obrazowej) |  |
| Nazwa pracowni rtg (np. Pracownia Angiografii) |  |
| Typ budynku, w którym znajduje się pracownia (budynek szpitala, przychodni, wolno stojący) |  |
| Gabinet RTG : kondygnacja (piętro) / powierzchnia [m2] / wysokość [m] |  |

- Informacja o instalowany aparacie RTG:

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model /Typ: |  |
| Typ urządzenia (aparat ogólno-diagnostyczny, mammograf, ramię C, TK itp): |  |
| Czy aparat posiada 1 lub 2 lampy, stół kostny, statyw płucny, ściankę do prześwietleń: |  |
| System obrazowania (cyfrowy- pośredni/ bezpośredni, analogowy): |  |
| Maksymalne napięcie lampy [kV]: |  |
| Maksymalny prąd lampy [mA]: |  |
| Filtracja zewnętrzna [mm Al] |  |
| Filtracja całkowita [mm Al] |  |

Informacja o planowanym wykonywaniu badań rtg:

- Radiografia:

| Typy wykonywanych/planowanych badań np.: zdjęcia kostne, płuc, badania kontrastowe itp. |  |
| --- | --- |
| Średnia liczba wykonanych/planowanych zdjęć w tygodniu (proszę podać wartość przybliżoną): |  |

- Fluoroskopia:

| Typy wykonywanych/planowanych badań np.: fluoroskopia śródoperacyjna, angiografia itp. |  |
| --- | --- |
| Średnia liczba wykonanych/planowanych badań w tygodniu (proszę podać wartość przybliżoną): |  |
| Średni czas badania [min]: | założeniowo |

- Informacja o pracowni RTG:

| Oznaczenie ściany 1) | Materiał i grubość 2) | Co znajduje się za ścianą? 3) | Okna, drzwi itp. 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| A -B | np : cegła pełna ceramiczna/ cegła dziurawka/ pustak itp | Na przykład: chodnik/ ulica/ mieszkanie |  |
| B - C |  |  |  |
| C -D |  |  |  |
| D -E |  |  |  |
| E-F |  |  |  |
| F-A |  |  |  |
| strop górny |  |  | - |
| strop dolny |  |  | - |

1) Proszę stosować oznaczenie ścian zgodnie z dołączonym rysunkiem schematycznym lub architektonicznym. Litery A, B … określają róg pomieszczenia. Ściana A – B oznacza ścianę pomiędzy rogami A i B. Jeśli jest konieczne proszę stosować kolejne litery E , F itd.

2) Proszę w miarę możliwości dokładnie opisać z jakich materiałów składa się ściana lub strop, a także należy podać grubość dla każdego rodzaju materiału i całkowitą grubość ściany. Szczególnie należy zwrócić uwagę na istniejącą warstwę barytobetonu lub blachy ołowianej. W przypadku cegły należy określić rodzaj: pełna lub „dziurawka”. W przypadku betonu lub pustaków betonowych należy podać nazwę handlową pustaków i o ile jest to możliwe podać gęstość własną betonu w g/cm3.

3) Proszę podać wszystkie pomieszczenia sąsiadujące ze ścianą (np. sterownia, ciemnia, korytarz). Jeśli jest to ściana zewnętrzna budynku to również należy podać co znajdują się za ścianą (np. chodnik , trawnik, ulica), a także odległość do najbliższych budynków.

4) Jeśli w ścianie znajdują się jakieś okna, drzwi, okienko przeglądowe to należy to napisać, a także opisać istniejące zabezpieczenie drzwi lub okna blachą ołowianą w mm Pb.

- Informacja o pracowni RTG cd:

| Czy jest nowobudowana/funkcjonująca wcześniej pracownia rtg? | Zaadaptowana / nowa |
| --- | --- |
| Jeśli jest to pracownia funkcjonująca wcześniej, proszę podać model i typ wymienianego aparatu rtg. | ---- |
| Czy w pracowni zostały wykonane jakieś prace remontowe? (dotyczy prac. funkcjonujących wcześniej) |  |

- Informacje zapewnienia ciągłej ochronny radiologicznej pacjenta i lekarza -AKCESORIA OCHRONE

| Czy gabinet wyposażony jest w fartuch ochronny RTG? . Ilość? Jeśli tak, podać współczynnik ochronności wyrażony w mm Pb- jeśli jest znany. |  |
| --- | --- |
| Czy zamierzacie Państwo korzystać z dozymetrów indywidualnych- usługa oferowana przez naszą firmę |  |
| Czy gabinet wyposażony jest w parawany ochronne, ścianki zmodniane, inne osłony stale? . Jeśli tak, podać ich wymiary i współczynnik ochronności wyrażony w mm Pb- jeśli jest znany. |  |

FORMULARZ UŁATWI NAM PRACĘ NAD PROJEKTEM OSLON STAŁYCH DLA TWOJEJ PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ.  WYPEŁNIASZ TO CO WIESZ.

DZIĘKUJEMY ZA CZAS POŚWIĘCONY

WWW.OCHRONA-RADIOLOGICZNA.PL